투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이1공구 책임감리원
(경유)
제목	안전점검 지적사항 조치보고 요청

1. 건설공사장 정기점검 결과를 알려드리니 지적사항에 대한 조치결과를 전·후사진 첨부하여 2015.11.30(월)까지 회신하여 주시기 바라며, 건설정보관리시스템(One-PMIS)에도 처리결과를 입력하시기 바라며,

2. 우리 본부에서는 건설공사장의 안전관리를 위하여 지속적인 점검과  지적에 대한 벌점부과 등을 할 예정이니 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 1공구 기계분야 지적사항

해당항목	지 적 내 용
가설통로안전	∙ L02정거장 1층 적치 자재로 인한 통행로 미확보
화재/폭발/질식	∙ L02정거장 관리동에서 사용중인 고속절단기 옆 소화기 충전불량 및 인화성물질(단열재)와의 안전거리 확보
중량물 취급	∙ L02정거장 관리동 항공마대에 폐콘크리트 적재하중 초과
기계기구안전	∙ 고속절단기의 연삭날(3,400)이 고속잘단기 회전수(3,800) 이하의 제품 사용

붙임: 우이~신설 경전철 1공구 건설공사 정기(기동불시)점검결과서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박철호		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	11/26 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-12032	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어팰리스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7295	/전송	02-772-7308	/	fmpch@seoul.go.kr	/	대시민공개