문서번호	급수운영과-26300
결재일자	2015.11.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용만		박혁순	11/26 代김상웅
협조

순찰 적출건 노후밸브 교체 정비 보고서

2015. 11.

보   고   서

상수도시설물 순찰시 적출 접수된 침하 (노후밸브) 변실보수등 파손된 철개에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 정비 보고

□ 노후밸브교체 및 변실정비계획

연번	위 치	적출내용	정비계획	구경	비고
1	************	노후밸브	제수변 및 철개교체	80
2	************	노후밸브	제수변 및 철개교체	100
3	************	노후밸브	제수변 및 철개교체	80
4	***************	노후밸브	제수변 및 철개교체	80
5	***************	노후밸브	제수변 및 철개교체	80
6	*************	노후밸브	제수변 및 철개교체	80
7	**************	노후밸브	가동형제수변 교체	100
8	**************	노후밸브	가동형제수변 교체	100

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜뉴타임건설에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 18,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비). 끝.