함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	쎌파이앤씨 주식회사
(경유)
제목	공덕1 주택재건축 정비사업 지반조사관련 상수도 매설물 협의에 따른 회신

1. SP-15-138(2015.11.25)호와 관련입니다.

2. 상기대호로 요청하신 공덕1 주택재건축 정비사업 지반조사관련 상수도 매설물 협의 사항에 대하여 지반조사에 따른 코아 작업구간은 상수도 매설 지역으로 작업전 횡단굴착을 시행하여 상수도 관로를 확인 후 작업을 시행하시기 바라며, 누수시 원인자 부담금이 고지됨을 알려드립니다.

가. 작업구간 상수도 관로 현황

연번	작업 NO,	주 소	상수도 현황	비 고
1	NX-01	공덕동 82-15	150mm
2	NX-02	공덕동 89-1	1501mm
3	NX-03	공덕동 98-6	150mm
4	NX-04	공덕동 104-7	100mm
5	NX-05	공덕동 105-240	80mm
6	NX-06	공덕동 105-240	80mm
7	NX-07	공덕동 105-240	80mm

끝.

	서부수도사업소장
주무관	신정우		주무관	함현준		급수운영과장	11/26 장종욱
협조자
시행	급수운영과-26358	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/	sjwoo67@seoul.go.kr	/	부분공개(7)