	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015. 하반기 비상소화장치함 관리실태 확인 점검 결과 알림

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-7351(15.11.2.)호『2015. 하반기 비상소화장치함 관리실태 확인 점검 계획 알림』

2. 2015년 하반기 비상소화장치함 관리실태 확인 점검 결과를 다음과 같이 알려드리오니, 각 부서장은 비상소화장치함 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일자 : 2015. 11. 16. ~ 11. 24.

나. 점검대상 : 15개소(각 센터별 3개소 표본검사)

다. 점검인원 : 대응총괄팀장 경.김명균 외 1명(용수담당 교.이영민)

라. 점검내용

- 비상소화장치함 외부 및 관리대장 기록유지 실태

- 적재수관 및 비품관리 정비 실태

- 함 주변 불법 주차 및 쓰레기 방치여부 등

마. 점검결과 : 붙임참조

붙임  2015. 하반기 비상소화장치함 확인점검 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이영민		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	11/26 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-8054	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	yjesus@seoul.go.kr	/	대시민공개