	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전체험용기구(기계식완강기 등)수리 계획보고

1. 우리소방서에서 관리운영중인 4층 안전체험실 내부 안전체험용기구(기계식완강기, 컴프레셔) 잦은 사용으로 인한 고장발생으로 다음과 같이 수리를 실시하고자 합니다.

가. 건    명 : 안전체험용기구(기계식완강기 등) 수리 계획

나. 품    목

연 번	품 명	수 량	고장내역	비고(고장사유)
1	안전체험실 기계식완강기 유압밸브 수리	1	유압밸브 고장	잦은사용으로 인한 고장
2	안전체험실 기계식완강기 유압호스 수리(교체)	1	유압호스 고장	잦은사용으로 인한 고장
3	안전체험실 물소화기 컴프레셔 수리	1	물소화기용 컴프레셔 고장	잦은사용으로 인한 고장

다. 수리업체 : ㈜세운모터스(대 표 박 성 호)

1) 주 소 : 서울시 **************

2) **********************

3) *******************

라. 소요예산 : *****************************

마. 결제방법 : 신용카드 결제(소방행정과 신용카드)

바.  수리장소 : 서대문소방서 4층 안전체험실

사.  AS수리등 기한 : 계약일로부터 20일이내

아. 검사수단 : 관능(입회)검사

자. 검수자 : 검수자 부재시 업무대행자 검수

1) 소방행정과 : 소방위 홍원기, 소방사 황수정

차. 예산과목 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축 / 재난교육 및 훈련 / 시민안전교육 강화 / 20102-공공운영비

※ 제조사 사정으로 현재 수리가 불가하여 타업체에 수리 의뢰함.

붙 임  1. 견적서 1부

2. 타견적서 1부

3. 산출기초조사서 1부

4. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

★담당자	안현식		홍보교육팀장	박영동		소방행정과장	이재호		소방서장	11/26 장현태
협조자	담당자	황수정		담당자	홍원기
시행	소방행정과-15152	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02)3144-7119	/전송	02)3141-2919	/		/	부분공개