	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(현장대응단 제2503호)

1. 「소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 소방용수시설 및 비상소화장치관리」와 관련입니다.

2. 현장대응단 관내 고장 소방용수시설이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

○ 고장발생내역

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고장내역	확인일 (확인자)
1	동대문구 장한로 53	제2503호 (사용불가)	○ 지상식소화전 본체스핀들 고장	2015.10.01. 안광욱

붙 임  소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김무진		지휘1팀장	강상욱		현장대응단장	11/27 代강경철
협조자	진압1대장	서익현
시행	현장대응단-9673	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/
전화		/전송		/		/	대시민공개