함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(11월26일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	11월26일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	312,014	315,400	299,061	316,950	감3,386	증11,931	감6,420
공릉1중블록	32,081	34,048	32,744	26,325	감1,967	감663	증5,756
공릉2중블록	122,071	117,989	104,515	237,281	증4,082	증17,556	감115,210
월계1중블록	60,011	61,244	61,903	55,316	감1,233	감1,892	증4,695
월계2중블록	73,306	78,596	76,838	-34,681	감5,290	감3,532	증107,987
북악4중블록	24,545	23,523	23,061	32,709	증1,022	증462	감9,648

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.11.26) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	代이문성		북부수도사업소장	11/27 박용진
협조자
시행	시설관리과-19985	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개