다중이용업소 소방특별조사 세부조사표 (테마)

검사일자 : 2015.11.26.(목)

1. 조사대상

업 소 명	테마			전화번호	*************
소 재 지	강. 화곡동 1105-12호	영업주	***	******	유흥주점
건물구조	철근콘크리트구조 지상6/지하1층, 연면적 1,582.75㎡	영업장 정보	사용층 : 지하1층, 사용면적 : 122.73㎡		소방안전관리자	***

※ 소방특별조사자 : 소방장 조한우, 소방장 서혜중

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 화재초기대응요령 교육 실시함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 소화기 충압 불량 - 비상구 피난구유도등 점등 불량 - 화재감지기 전압 정상 - 휴대용비상조명등 정상 - 피난통로 물건적치 상태 정상	※ 조치명령서 발부 예정
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 유지관리 철저토록 지도함
④소방안전교육에 관한사항 - 이수, 미이수 등	- 소방안전교육 이수함
⑤화재배상책임보험 가입여부	- 가입

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기사용시 안전사용토록 지도함
가스 분야	가스사용시 안전사용토록 지도함
기타 분야	특이사항 없음

결재	★담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	서혜중		조한우		김창덕		전결 11/27 代이대우
협조