	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(디지털로37나길 21)

분류기호 예방과 - 2015. 11. 27.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (대림동 주민공동이용시설 건물)
1. 민원접수 제 6056,6057 호 (2015. 11. 27)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 디지털로37나길 21 (대림동)			관 계 인		영등포구청
허가동의일	2015. 3. 30.		착공신고년월일		2015. 6. 22.
건물규모	철근콘크리트조 지하 1층/지상 3층 연면적 5,090.48㎡ 중 ※ 증축(2,393.76㎡, 지상2층~지상3층)
주요용도	항공기 및 자동차관련시설 및 근린생활시설	소방시설시공업자		에이젯엔지니어링(주) 대표 이황영
설 치 소방시설	소화기구(증설),옥내소화전설비(증설),스프링클러설비(증설),자동화재탐지설비(증설), 시각경보기(신설),비상방송설비(신설),유도등설비(증설),상수도소화용수설비(신설)
소방공사 감리업자	한신소방(주) 대표 조용식(책임감리원 : 이광원)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 1층/지상 3층, 연면적 5,090.48㎡ 대림동 주민공동이용시설 건축물 중 증축(지상2층~지상3층)에 따른 소방시설 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					전응식					예방과장					전결 11/27 김용규
협조자
시행			예방과-26246									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개