길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22917

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	11/27 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/20(금)	11/21(토)	11/22(일)	11/23(월)	11/24(화)	11/25(수)	11/26(목)	계
2014년	111,645	121,378	121,001	121,749	119,141	109,982	112,186	817,082
2015년	89,250	79,362	99,193	82,205	87,729	85,709	89,608	613,056
증 ․ 감	-22,395	-42,016	-21,808	-39,544	-31,412	-24,273	-22,578	-204,026

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.13~11.19)	금주 공급(㎥) (11.20~11.26)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
610,752	613,056	2,304	0.38

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 2,304㎥(0.38% 증가)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,911,010㎥(감소)

- 특이사항없음