문서번호	급수운영과-23104
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김종필토		11/27 김수영
협 조
	지방시설사무관대우			代김종필토

누수피해배상 합의결과 보고

(노원구 공릉동 566-42호)

북부수도사업소

(급수운영과)

누수피해배상 합의결과 보고

□ 관련근거

가. 급수운영과-21518(2015. 11. 6) : 누수피해손해배상 보험접수

나. 삼성화재해상보험(2015. 11. 26) : 패해배상 합의결과 안내

□ 누수피해 현황

가. 발생일시 : 2015. 10. 2

나. 피 해 자 : ***

다. 발생위치 : ***************

라. 내    용 : 노원구 공릉동 566-42호 앞 도로에 매설된 기존 상수도관(GS관 20mm)에서 누수발생에 따른 건물의 외벽에 균열 발생에 따른 피해 보상요구

□ 사고 피해보상 합의내용

가. *************** 앞 인입관(20㎜) 누수(2015. 10. 2)로 인하여 *********** 건물과 대문기둥 사이에 균열 발생에 따른 피해보상 요구로 삼성화재(주)에 접수하여 아래와 같이 ********와 보험사와의 누수피해배상 합의완료(2015. 11. 26)하였음

◦ 보 험 사 : 삼성화재해상보험

◦ 피보험자 : 상수도사업본부(북부수도사업소)

◦ 피 해 자 : ***

◦ 누수피해배상 합의결과

- 피 해 자 : *********

- 합의내용 : ******************

- 합의금액 : ******************************

□ 조치계획

가. 상기 ********는 우리본부와 계약된 삼성화재(주)과 누수피해에 대한 일체의 법률상 손해배상이 원만히 합의 완료되었기에

나. 우리사업소에서*********에 지급하는 자기부담금 금100,000원을 아래 은행계좌*****로 지급 조치코자 합니다.

- 자기부담금(사업소) : 금100,000원

- 예 금 주 : ***

- 은 행 명 : *******************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 보전금, 배상금등

붙 임 : 손해사정 배상처리결과 1부.  끝.