함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	(주) 우원엠앤이 대표이사 귀하(08768 서울특별시 관악구 조원중앙로1길 13 (신림동))
(경유)
제목	상수도 공급계획 질의 회신(************)

1. 우원M&E 제 15-11-200호와 관련입니다.

2. 당사에서 문의하신 급수공급가능 여부 질의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 건축(계획) 개요

1) 위  치 : ***************

2) 용  도 : 관광숙박시설, 판매시설

3) 연면적 : **********㎡

나. 질의 및 회신 내용

연번	질의내용	회신내용	비고
1	공급가능여부	공급 가능
2	인입 가능위치 및 관경	서쪽 인접도로 상수관 분기 대지경계 3m 이내 계량기 : 200mm
3	배관 위치도	별첨(기존관 250mm 분기)
4	급수압력	약 2.8㎏/㎠
5	인입공사비 및 공사범위	-분 담 금 : 86,682,000원 -정액공사비 : 114,505,110원 (계량기실 및 계량기까지)	연면적 및 용도 변경 시 재산출

첨부 : 상수도 관망도 1부. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	박혁순		급수운영과장	11/27 代김상웅
협조자
시행	급수운영과-26470	(		)	접수		(		)
우	01605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	부분공개