문서번호	슬러지재활용과-9228
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박성철		11/27 이동신
협조

폴리머 용해 장치 제어반 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

폴리머 용해 장치 제어반 고장 보고

3벨트탈수기동 폴리머 용해 장치 제어반의 PLC 및 부속기기가 노후로  고장이 발생 하여 보수 조치하고 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 보고내용

○ 3벨트탈수기동 폴리머 용해 장치 제어반 1호 3호 4호기의 PLC 부품이 주변 가스의 영향으로 부식되고 노후되어 고장 발생

☐ 조치계획

○ 고장 발생된 부품을 폴리머 용해 장치 제어반 제작 설치 업자에게 점검 및 수리 요청하여 탈수기 약품 제어를 원활히 하고 슬러지처리 운영을 최적화 하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 3,780천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(행정자치부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : ㈜동일캔바스엔지니어링  대표 우 현 직.  끝.