		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(철개소음:잠실동10)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023802402	고객접수번호	1012015121324
수용가명	서울특별시	민원신청일	2015년 11월 27일
수용가주소	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동) 잠실제1수영장 ( 05500 송파구 잠실동 10 잠실제1수영장 )
신청인	안**	신청인연락처	02--
계량기구경	250mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	19950104	기물번호	I1300000744
현장방문일시	13시 50분	현장출동자	장재춘
입회자	안희갑	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹1개설치함 (동부도로사업소에 철개 보수 요청함)

끝.

주무관							장재춘				주무관					한호진					급수운영과장					11/27 전명수
협조자
시행			급수운영과-20652										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5151							/전송			02-3146-5189					/														/	부분공개(6)