함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	돈의문1구역 도시환경정비사업조합장
(경유)
제목	상수도관 이설공사 변경요청(돈의문1구역 도시환경 정비공사)

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원 합니다

2.『돈의문1구역 도시환경 정비사업』구역내 지장상수도관 이설 및 소화전이설과 관련, 다음과 같은 사유로 인하여 상수도배관을 추가 시공 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

다    음

가. 추가시공구간: 강북성심병원 근린공원 조성 구간

나. 상수도관부설(추가): D=300mm, L=180m

다. 사       유: 근린공원이 조성 되는 구간에 배수관 부설이 당초 계획에 없어, 소방서와 협의한 소화전 이설과 근린공원에 수돗물을 공급 할 수 없음으로 상수도관 추가 부설이 필요함.

붙임: 위치도 및 배관계획도 1부. 끝.

							중부수도사업소장
주무관							김철수			시설관리팀장					채재일					시설관리과장					11/27 代채재일
협조자
시행			시설관리과-35719									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과															/
전화		02-3146-2194						/전송			02-3146-2239					/	cjftn08@seoul.go.kr												/	부분공개(6)