하자검사(최종)조서(충정교 보수공사)

등록번호	시설보수과-10377
결재일자	2015.11.27.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
이동섭		김지환	11/27 신동헌
협 조

공 사 명	충정교 보수공사
계 약 자	신송개발(주) 대표 김세옥
계 약 금 액	￦232,376,000원
착 공 일 자	2012. 05. 07
준 공 일 자	2012. 10. 31
하자담보책임기간	2015. 11. 11
하 자 검 사 일	2015. 11. 06
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 충정교(서대문구 충정로2가 121번지) ○ 시공규모 : 교면포장 4.25a, 신축이음장치설치 71.2m, 단면보수 280㎡, 표면처리 58㎡, 강교도장 653㎡ ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2015. 11. 06 검사자 시설보수과 직급 시설7급 성명 이 동 섭 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원 외부전문가 : 대한민국상이군경회(‘15년 충정교 정밀점검용역) 책임기술자 황인선