문서번호	급수운영과-26416
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
박인호		박혁순	11/27 代김상웅
협조

원인자 이설 검토 보고

(신당역 환기구 이설관련)

2015. 11.

중부수도사업소

(급수운영과)

원인자이설 검토 보고(신당역 환기구 이설관련)

KT동대문지사 신축관련 신당역(6호선) 환기구 이설공사에 따른 상수관 이설 요청 현장을 조사하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 이설현황

○ 요청기관 : *************

○ 위    치 : ***신당동 86번지 주변(위치도 참조)

○ 요청내용 : 지하철 환기구 이설시공에따른 저촉 상수관 이설요청

2. 저촉현황

구분	저촉 사유	저촉 현황	토피	비고
이설	지하철 환기구 위치이설	D=200mm, L=42m	1.2m

3. 검토의견

○ 신당역 환기구 이설에 따라 저촉되는 상수도관(D=200mm, L=42m)을 폐쇄하고,

첨부 이설도면과 같이 도로로 이설 시공(관부설(D=200mm, L=42m)함이 타당한

것으로 사료되며,

○ 이를 *************에게 첨부 이설도면 및 “이설 승인조건”을 부여하여,

자체이설토록 통보하고자 하며,

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등 원인자 및 손괴자

부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금을 부과•징수하고, 이설승인조건이 이행될 수

있도록 만전을 기하고자 함.

▶원인자부담금 산출

공 사 명	공사위치	원 인 자 (납 부 자)	고 지 금 액	비 고
신당역사거리 KT오피스텔 신축 앞 상수도이설공사	서울 중구 흥인동 86번지 주변	***** ********	-퇴 수 량 : 72㎥ -출동경비 : 237,960원 -측 량 비 : 304,920원 - 계 : 542,880원	요금과 (부과 의뢰)

첨부 : 1. 이설구간 위치도 및 배관상세도 각 1부.

2. 원인자부담금 산출내역서 1부.

3. 이설승인조건 1부.  끝.