문서번호	건축부-595
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김현지		정진수	01/15 이병석
협 조

『2013 운현궁 보수공사』

설계변경 및 준공정산 검토 보고

2014. 1.

도시기반시설본부

건   축   부

『2013 운현궁 보수공사』

설계변경 및 준공정산 검토 보고

「2013 운현궁 보수공사」와 관련하여, 문화재 기술지도 자문의견 및 현장 여건에 따른 공사물량 물량증감 등 설계변경 및 준공 정산(보험료 등) 내용을 검토하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사개요

○ 공 사 명   2013 운현궁 보수공사

○ 위    치   서울시 종로구 운니동 114-10번지 (사적257호)

○ 공사내용   - 노락당 북행각의 일부 복도각 지붕 및 전돌벽 고막이 보수
- 회랑 및 주변 행각의 회벽 마감보수
- 회랑(기획전시실) 좌측면 사고석 담장 보수 등

○ 공사기간   2013.10.24 ~ 2014. 1. 21

○ 계약금액   69,979,300원

○ 시 공 사   ㈜에이치디토건 대표 고 태 운

2. 추진경위

○ ‘13.11.13  문화재기술지도 자문회의 실시(자문위원:김동욱, 이경미)

- 노락당 북행각 복도 지붕 누수부분 부식재 교체 및 회첨골 동판 설치
- 노안당 행랑 쌍창 좌우 도배부분은 보강처리후 재도배
- 도로변 행각 사고석 담장 침하부 재시공

○ ‘13.12.09  문화재 시민명예감독관(자문위원:김진우, 안대환) 예비준공 검사 실시
- 노락당 남행각 회벽상태가 양호한 부분은 창호지 마감부분만 보수
- 노락당 북행각 굴뚝하부 마감재료 상이한 부분 수정

3. 설계변경 내용

○ 계약금액 변경

구 분	변경 전	변경 후	증․감액	비고
계약금액	69,979,300원	43,865,680원	감 26,113,620원	시설비

○ 설계변경 및 준공정산 내역

(단위: 천원)

공종	주 요 변 경 내 용	증감액	비고
가설공사	․ 콘테이너 가설건축물 및 가설창고 미설치 (운현궁 관람객 편의를 위해 가설울타리 안쪽에 자재적치)	-765
목공사	․ 서까래 상태 양호하여 목부재 신재 교체 물량조정 - 육송각재: 당초 208재 → 변경 124재 (감84재) - 육송판재: 당초 110재 → 변경 0재 (감110재) - 치목 및 조립 등 물량조정 : 당초 3.50㎥ → 변경 2.75㎥ (감0.75㎥)	-2,493
단청공사	․ 목부재 교체수량 축소로 들기름칠, 면닦기 물량조정 : 당초 53.83㎡ → 변경28.32㎡ (감25.52㎡)	-359
지붕공사	․ 회첨골 누수부분 공사추가(기와해체+이기+보토다짐 등) : 당초 120.79㎡ → 변경 180.32㎡ (증59.53㎡) ․ 기와 상태양호하여 재사용(당초 재사용율 60%) : 당초 458매 → 변경 45매 (감413매)	1,318	자문의견 반 영
미장공사	․ 바탕 양호한 회벽은 도배작업만 실시로 물량조정 - 벽체해체(한면): 당초 138.68㎡ → 변경 8.64㎡ (감130.04㎡) - 회벽바르기: 당초 240.22㎡ → 변경47.32㎡ (감192.90㎡)	-8,692	자문의견 반 영
담장공사	․ 담장 기초작업 제외로 물량조정 - 터파기(인력), 잔토처리 등 : 당초 6.64㎥ →변경 0㎥ - 사고석 만들기 : 당초 104개 → 변경 0개	-2,067	자문의견 반 영
보존처리	․ 고막이벽 전벽돌, 굴뚝 전벽돌 교체작업 추가	703
기타공사	․ 작업내용 축소로 물량 조정 - 폐기물처리비: 당초 67.89톤 → 변경 32.86톤 (감35.02톤) - 운반비: 당초 3.5㎥ → 변경 2.755㎥ (감0.745㎥)	-894
건강, 연금보험료 등 정산		-10,249
공급가액		-23,740
총 계(부가가치세 포함)		- 26,114

○ 예산과목  문화관광디자인본부 역사문화재과, 문화유산의 계승발전, 전통문화시설 운영,
운현궁 위탁운영, 시설비(401-01)

4. 처리 의견

○ 문화재 기술지도 자문 의견 및 현장여건에 따른 공사물량 증감, 보험료 정산사항에 대한 내역을 검토한 바 적정하게 산출 반영되었기에, 계약금액 변경 및 준공정산을 시행코자 함.

붙  임   1. 기술지도 자문회의 결과보고서 및 예비준공검사 보고서 각 1부.
2. 제비율 검증 확인서.
3. 설계변경 및 준공정산 내역서.

2014. 01.

보고자 :  지방시설서기보(건축)  김 현 지