특정관리대상시설 점검보고서

[송파지하차도, 성내5교, 장지1교]

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	한상신	김종범	11/27 박용선

○ 시 설 명 : 성내5교

○ 시설규모 : B=30m,  L=54m

○ 점 검 일 : 2015. 11. 25.(수)

○ 점 검 자 : 김종범, 한상신

○ 관리주체 : 동부도로사업소 시설보수과 (전화번호 2040-0371)

점검분야	점검결과	조치방향	비고
유지 관리	- 배수구 막힘.	- 기동반 조치완료 .

【안전점검서식】

특정관리대상시설 ․ 지역 안전점검서

점검 개요	시 설 명	성내5교(소유자 : 서울특별시장 )
	시설구분	교량 (위험등급 : B등급)
	점검일자	2015. 11. 25.(점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점 검 자	동부도로사업소 시설보수과 직급 시설7급 한상신
시설 현황	위 치	송파구 오금동243
	규 모	B=30m, L=54m
	구조․용도	구조(상부) : RCS, 준공일 : 1984년, 주용도 : 교량
	추정가액	-
최근점검 상황	점검일자	2015. 11. 25.(점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점검결과	- 배수구 막힘.
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 해당 없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 중점관리대상시설 B급
향후 조치 계획	※ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 전산입력
첨부 서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 건축물대장 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등

○ 시 설 명 : 장지1교

○ 시설규모 : B=50m,  L=26m

○ 점 검 일 : 2015. 11. 25.(수)

○ 점 검 자 : 김종범, 한상신

○ 관리주체 : 동부도로사업소 시설보수과 (전화번호 2040-0371)

점검분야	점검결과	조치방향	비고
유지 관리	- 특이사항 발견치 못함	-

【안전점검서식】

특정관리대상시설 ․ 지역 안전점검서

점검 개요	시 설 명	장지1교(소유자 : 서울특별시장 )
	시설구분	교량 (위험등급 : B등급)
	점검일자	2015. 11. 25.(점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점 검 자	동부도로사업소 시설보수과 직급 시설7급 한상신
시설 현황	위 치	송파구 장지동 649
	규 모	B=50m, L=26m
	구조․용도	구조(상부) : RCS, 준공일 : 1996년, 주용도 : 교량
	추정가액	-
최근점검 상황	점검일자	2015. 11. 25.(점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점검결과	특이사항 발견치 못함
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 해당없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 중점관리대상시설 B급
향후 조치 계획	※ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 전산입력
첨부 서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 건축물대장 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등

○ 시 설 명 : 송파지하차도

○ 시설규모 : B=23.5m,  L=320m

○ 점 검 일 : 2015. 11. 25.(수)

○ 점 검 자 : 김종범, 한상신

○ 관리주체 : 동부도로사업소 시설보수과 (전화번호 2040-0371)

점검분야	점검결과	조치방향	비고
유지 관리	- 배수구 막힘.	기동반 조치완료

【안전점검서식】

특정관리대상시설 ․ 지역 안전점검서

점검 개요	시 설 명	송파지하차도(소유자 : 서울특별시장 )
	시설구분	지하차도 (위험등급 : B등급)
	점검일자	2015. 11. 25.(점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점 검 자	동부도로사업소 시설보수과 직급 시설7급 한상신
시설 현황	위 치	송파구 가락동600
	규 모	B=23.5m, L=320m
	구조․용도	구조 : 상부 RC.Box, 준공일 : 1998년, 주용도 : 지하차도
	추정가액	-
최근점검 상황	점검일자	2015. 11. 25.(점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점검결과	배수구 막힘
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항 발견치 못함 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 중점관리대상시설 B급
향후 조치 계획	※ 국가재난정보관리시스템(NDMS) 전산입력
첨부 서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 건축물대장 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등

성내5교 : 정비 전	정비 후

송파지하차도 : 정비 전	정비 후