문서번호	민방위담당관-722
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		민방위교육팀장	민방위담당관
권오준		박영석	01/15 송두석
협조

영상정보처리기기 CCTV 자체점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

민방위담당관

(민방위교육장)

영상정보처리기기 CCTV 자체점검 결과보고

서울특별시 영상정보처리기기 설치·운영 지침에 따라 CCTV 자체점검을 실시하고 그 결과를 보고하고자 함.

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2014. 01. 14(화)

○ 점검대상 : 서울시민방위교육장 cctv 시스템

○ 관련법규 : 『개인정보 보호법』 (’13.3.23 개정)

『개인정보 보호접 시행령』 (’13.3.23 개정)

○ 점검방법 : 점검표에 의한 점검

○ 점 검 자 : 지방기계운영8급 권오준, 시설반장 이희웅

□ CCTV 현황

구분	설치현황	비고
CCTV	21대	방범용	시설관리
		9대	12대
Moniter	1대(50inch)	연기체험실(4대 별도)
System	1식	프리미엄 시큐리티
녹화방식	DVR녹화(32CH)	저장용량(2TB)
설치년도	“06년(9대), ”08년(8대), “09년(4대)

□ 점검결과(점검표)

○ 점검항목

- CCTV 시스템 작동 및 케이블 결선상태 등

- Monitor 영상상태

- CCTV 안내판 부착상태

- CCTV 카메라 실내·외 성능 및 화질상태

CCTV 기기 점검표

장소:서울시민방위교육장

구 분	점검내용	점검결과	비 고
케이블선	케이블 노후화 및 결선상태	케이블(배선) 노후화
DVR(32CH) 시스템	녹화상태	양호함
Monitor	화면상태	양호함
안내판	부착상태	양호함
CCTV (카메라)	실내.실외 부착 및 작동상태	청사외부 방범용 카메라 화질저하

○ 점검사진

cctv 시스템 점검	방범용 카메라 점검
케이블(배선) 상태 점검	케이블(배선) 상태 점검

□ 행정사항

○ CCTV 자체점검 결과 시스템 관련 DVR녹화기 저장상태, 모니터 화질, 안내판 설치는 양호한 상태이며, 청사 밖 케이블, 카메라 정비필요.

○ 외부 방범용 CCTV 카메라 화질저하 및 케이블(배선) 노후화로 2014년 상반기 보강공사 시행.

끝.