출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	시설관리과장
	이지광	이상연	01/15 이자화

	명에 의하여 2014년 01 월 15 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 01 . 15 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 01 월 15 일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.01.14)
내용	홍은3가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 홍은3배수지 기전설비 및 CCTV,세콤 유입,유출 전동밸브 점검결과 양호. 배수지 전실내 소화기 비치 완료.
비 고