문서번호	시설과-7408
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
손영민	한상길	11/30 공헌구
협 조
	주무관		이춘한
	주무관		조대복
	주무관		이상국

프랑스 파리 테러 관련 특정관리대상 시설물(지하구) 안전점검 시행 계획
『프랑스 파리 테러 관련 』 특정대상 관리 시설물 안전점검 시행 계획

2015년 11월

(시 설 과)

「프랑스 파리 테러 관련」

특정대상관리 시설물(지하구) 안전점검 시행 계획

프랑스 파리 테러(2015.11.17.)로 인하여 시민의 불안감이 가중되고 있어 특정대상관리 시설물인 지하구에 대하여 각 분야 담당들과 합동 점검을 실시하여 안전사고 예방 및  관람객 불안감을 해소하여 보다 안전하고 쾌적한 대공원을 조성코자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 프랑스 파리 테러관련 시설물 자체점검 실시(상황대응과-3294호, 2015.11.17.)

※ 지하구를 제외한 특정대상관리 시설물(토목, 건축)은 2015년 하반기        특정관리대상 시설물(토목, 건축) 안전점검 실시 결과로 갈음

Ⅱ		추진개요

□ 점 검 일 : 2015. 11. 30(월) ~ 12. 2(수)

□ 점검대상 : 서울대공원 지하구 전체

□ 점검방법 : 각 분야(전기, 기계, 토목)별 점검반 구성 자체 합동 점검

□ 점검반 편성

구 분	전 기	기 계	토 목
조 장	이춘한	조대복	한상길
조 원	황인복, 허용석 전기 준 공무직 1명	김태극, 이재균 기계 준 공무직 1명	손영민, 성종현 안전 준 공무직 1명

□ 점검 및 주요사항

- 토목 분야 : 콘크리트 이음부 및 구조체 균열, 박리, 누수, 철근노출

- 전기,기계 분야

소방시설(방화설비), 대피시설, 구호함, 비상발전기, 환기 및 기타시설 관리상태 등

Ⅲ		행정사항

□ 경미한 사항은 자체인력(준공무직)으로 보수·보강 조치

□ 보수범위가 넓은 경우 각 분야 시설물 유지보수 공사(연간단가)에서          보수·보강 시행

붙임  1. 안전점검 보고 양식 1부. 끝.