<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (2처리장 수문권양기 엑추에이터외 1종 조달구매,제3자단가)

문서번호	물재생과-7905
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	물재생과장	중랑물재생센터소장
	정순명	강병수	11/30 김동기

계 약 건 명			2처리장 수문권양기 엑추에이터외1종 조달구매 (제3자단가)
납 품 자			상 호			광희엔지니어링(주)						성 명		봉하근
계 약 금 액			금구천오백구십구만칠천원정(₩95,997,000)
계약체결년월일			2015년 10 월 13 일
납 품 기 한			2015년 12 월 02 일
납 품 년 월 일			2015년 11 월 16 일
검사(수)년월일			2015년 11 월 27 일
검사(수) 장 소			2처리장 1차침전지
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 11 월 27일
	검수자	중랑물재생센터		국	물재생과		과	직급	공업주무관	성명	김석수		김석수		분임물품 출 납 원
															최승룡
	검수자	중랑물재생센터		국	물재생과		과	직급	공업주무관	성명	진관용		진관용

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (용도)
	규 격 명
	2처리장 수문권양기 엑추에이터외1종 조달구매(3자단가)	식	95,997,000	1		1
	* 엑추에이터 : 단동2톤,380v, 6대 * 렉크형일체식분수문 : 13조(㎡) 하 여 백 (검수사진 다음장)

□ 검수사진

수문권양기 엑추에이터	렉크형 일체식 분수문

끝.