	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 12월중 비상소화장치함 점검 계획

1. 2015년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 2015년 12월중 관내에 설치 운영중인 비상소화장치에 대한 점검을 다음과 실시하고자 합니다.

가. 기   간 : 2015. 12. 1. ~ 12. 31

나. 대   상 : 18개소(팀별 점검대상 및 일정 붙임 참조)

다. 점검자  : 센터장(감독순시-선별1회) 및 각 1, 2, 3팀 담당자

라. 차   량 : 펌프차(이륜) 활용

마. 중점 점검사항

○ 비상소화장치함 손․망실 여부

○ 함내 청소 및 비품 관리

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부등 점검

○ 주변 소화전 사용 여부 확인 등

붙임  12월중 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

담당자	고정민		진압1팀장	권영석		센터장	11/30 이연응
협조자
시행	중곡119안전센터-5421	(		)	접수		(		)
우	04940	용마산로 150(중곡4동 18-20)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	02-2201-4119	/	unicornred@seoul.go.kr	/	대시민공개