피난 방화시설 불시확인 조사서(롯데카드아트홀)

조사일시 : 2015. 11. 27.(금)

대상명	롯데카드아트홀		위 치	마포구 합정동 414
대표자		전화번호	6357-0001		처종(업종)	공연장
규 모	R.C조 2층, 객석수 425석

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 통로상 장애물 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 특이사항 없음
방화셔터 작동여부	- 해당없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 소화기 사용법 및 초동 조치요령 등 지도함
참 고	특이사항 없음

결재	지휘1팀장		현장대응단장
	김진호		11/30 김용태
협조