상반기관말정체지점수질검사

결재	주무관	행정지원과장
	김태현	01/15 김규복

대시민공개

	명에 의거 우리사업소 관내 상반기 관말정체수지점 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 15
복 명 자 : 주무관 김 태 현

□ 검사일자 : 2014. 01. 15

□ 검 사 자

- 수질팀 : 주무관  김태현

□ 검사대상

- 관말지점 : 동대문구, 중랑구 20개지점

- 검사완료 : 4개지점

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 관말지점의 수질을 휴대용잔류염소측정기(잔류염소), 탁도계(탁도), 비색계(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 중랑구 묵동 122-286번지 외 3개소의 관말지점 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이 4개소 모두 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	관말	비고
	4	0	0	0	0	4
적합	4	0	0	0	0	4
부적합	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

- 관말지역의 수질검사결과 4개소 모두 먹는물 수질기준에 적합한 것으로 나타

났으며 고객님께 관말지역 수질검사 의미에 대하여 설명하였으며 추후 아리수

수질에 대한 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~ 2659)으로 연락 하도록 안내하였음.

붙 임 : 관말수도꼭지 수질검사결과 1부.  끝..