	송파소방서
수신	가가씨앤씨 이혜영 귀하
(경유)
제목	위험물 판매취급소 설치허가 알림(가가씨앤씨)

1. 민원접수-6480(2015.11.26.)호“위험물취급소 설치허가신청서”와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 일반취급소 설치허가 신청건에 대하여 서류검토한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 위험물안전관리법 시행규칙「별표14」판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합하여 설치허가를 통보하오니 제출된 도서의 내용과 같이 시공하신 후 시공후에는 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 상 호 명 : 가가씨앤씨

나. 소 재 지 : 서울시 송파구 백제고분로 150(잠실동)

다. 설 치 자 : 이혜영

라. 설치내용

구분	위험물(품명)	허가량	용도	장소
위험물 제1종 판매취급소	제4류 제1, 2석유류 (도료류)	제1석유류 10배 이하 제2석유류 10배 이하 (지정수량 20배 이하)	도료류(신나, 페인트 등) 위험물을 판매하는 판매취급소	1층

바. 설치 허가번호 : 제32-0992-151130호

사. 설치 허가일자 : 2015. 11. 30.  끝.

	송파소방서장
담당자	이중석		위험물안전팀장	박인숙		예방과장	11/30 代박종표
협조자
시행	예방과-28050	(		)	접수		(		)
우	05737	송파구 오금로51길 56(마천동) 송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	wndtjr0713@seoul.go.kr	/	대시민공개