	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고(긴등마을주택재건축정비사업)

1. 민원접수-5965(2015.11.30.) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 위치 : 강서구 공항동 4-8일대

나. 건축주 : 긴등마을주택 재건축정비사업조합(조합장이금주)

다. 규모 : 철근콘크리트조, 지하2층/지상15층, 연면적 100,291.30㎡, 8개동

라. 용도 : 공동주택(아파트)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,간이스프링클러설비,피난기구(완강기,공기안전매트),상수도소화설비,제연설비,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등및유도표지,비상조명등설비,휴대용비상조명등,비상콘센트설비,무선통신보조설비

사. 소방시설설계

○ 전기  : (주)에스엠티이씨 (제강남2002-1호)

○ 기계  : (주)청우이엔지 (제서초2008-21호)

아. 소방시설관련 업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	책임기술 (감리)원
공사 업체	현대건설(주)	서울시 종로구 계동 140-2 (031-216-8247)	제종로1985-4호	김태호	변형곤
	㈜지에프에스	경기도 의정부시 용현동 529-5 (031-850-0119)	의정부제1993-3호	정수현	박진배
	경우전기(주)	서울시 광진구 구의동 203-5 (02-447-2311)	제광진1985-2호	김명현	김한영
	㈜윤일건업	서울시 송파구 삼전동 49-4 (02-423-1011)	제송파1994-4호	정동호	장우상
감리 업체	㈜아이비 엔지니어링	경기도 성남시 수정구 수정로209(4층)(02-497-2645)	경기성남 제2007-2호	박흥순	송회창

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 강서구 강서구 공항동 4-8일대 긴등마을 주택재건축정비 사업 아파트 소방 시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	11/30 代이대우
협조자
시행	예방과-22306	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개