함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(11월27일~11월29일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	11월29일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	325,369	327,472	332,795	310,471	감2,103	감7,931	증14,581
공릉1중블록	34,942	34,166	35,736	25,441	증776	감794	증9,501
공릉2중블록	121,092	122,154	124,544	231,404	감1,062	감3,452	감110,312
월계1중블록	70,684	69,668	66,665	61,556	증1,016	증4,019	증9,128
월계2중블록	72,666	76,004	80,182	-41,560	감3,338	감7,516	증114,226
북악4중블록	25,985	25,480	25,668	33,630	증505	감188	감7,962

【단위 : ㎥】

구분	11월28일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	327,472	305,155	335,396	329,499	증22,317	감9,735	감2,686
공릉1중블록	34,166	32,720	36,316	26,482	증1,446	감2,150	증7,684
공릉2중블록	122,154	124,320	128,762	250,558	감2,166	감6,608	감128,404
월계1중블록	69,668	60,915	67,125	54,948	증8,753	증2,543	증14,720
월계2중블록	76,004	63,531	78,372	-34,697	증12,473	감2,368	증110,701
북악4중블록	25,480	23,669	24,821	32,208	증1,811	감1,152	감7,387

【단위 : ㎥】

구분	11월27일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	305,155	312,014	311,856	308,576	감6,859	감5,825	감3,345
공릉1중블록	32,720	32,081	34,272	25,646	증639	감1,552	증7,074
공릉2중블록	124,320	122,071	116,946	230,728	증2,249	증7,374	감106,408
월계1중블록	60,915	60,011	61,696	55,750	증904	감781	증5,165
월계2중블록	63,531	73,306	75,197	-35,649	감9,775	감11,666	증99,180
북악4중블록	23,669	24,545	23,745	32,101	감876	증800	감8,356

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.11.27~′15.11.29) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	11/30 박용진
협조자
시행	시설관리과-20129	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개