	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(긴급)소방용수시설(지상식) 보수 의뢰 (사용불가)-재요청

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 응답소 접수번호********7001848와 관련입니다.

3. 위와 관련하여 기존 고장발생요청 대상 중 누수로 인한 동절기 빙판길 안전사고 우려 민원건이 발생하고 있어 긴급하게 보수를 재의뢰 하오니, 조속한 시일 내에 조치하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	고장내역	요청사항	비고
1	4115	지상식	강북구 미아동1267-20	지상식소화전 몸통파손	몸통수리등	긴급

붙임  1. 서울시 응답소 민원 1부.

2. 소방용수시설 고장내역1부.  끝.

	강북소방서장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김재옥		재난관리과장	11/30 양용희
협조자
시행	재난관리과-7550	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	부분공개