문서번호	시설과-6115
결재일자	2015.11.30.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규		11/30 이춘희
협 조
	주무관		김영균

『2015 길동생태공원 시설정비사업』

자체 설계심사 결과보고

2015. 11.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『2015 길동생태공원 시설정비사업』

자체 설계심사 결과보고

「2015 길동생태공원 시설정비사업」관련 발주부서로부터 설계도서 검토 요청이 있어 검토결과를 보고 함.

※ 검토근거 : 2015년 자체 설계심사 운영계획(시설과-182, 15. 1. 22)

□ 검토 개요

○ 건    명 : 2015 길동생태공원 시설정비사업

○ 사 업 비 : 금216,410,000천원

○ 검토일시 : 2015. 11. 26(목) 10:00

○ 검 토 자 : 시설과 3명(녹지6급 임록화, 건축7급 김영균, 임기8급 최종성)

□ 검토 항목

○ 원가계산서, 내역서, 수량산출, 도면 등 적정성 검토

□ 검토 결과

○ 공사비 조정 : 감 4,509천원(216,410천원 ⇒ 211,901천원)

○ 내 역 서

- 콘크리트 포장 절단 물량 도면 내역 일치 (15m → 13m)

- 티크목마감공사 견적 금액 재료비로 입력

- 폐기물 폐콘크리트 처리 물량 내역 일치 (2.54ton → 0.62ton)

- 폐기물 반입수수료 제외 (폐기물 처리비 이중계상)

○ 도 면

- 철거계획도 콘크리트 포장 절단 위치 표시(L-004)

- 주단면도 등 추가작성(건축법 시행규칙 별표2에 따른 도면작성)

□ 조치 의견

○ 상기 검토결과에 따른 설계도서 재작성 및 추가 사항이 있을 경우         추가 반영하여 공사시행. 끝.

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   녹지 6급   성명  임록화 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   건축 7급   성명  김영균 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   임기 8급   성명  최종성 (인)

붙임 : 내역서(심사전, 심사후) 각1부. 끝.