	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 12월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획 보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 제 3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 2015년 12월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2015. 12. 01. ~ 12. 31.

나. 대    상 : 675개소

합 계	소화전	저수조	급수탑	비 고
675	668	5	2	비소(50)

다. 점검인원 : 담당구역별 전 직원

라. 점검내용(지리조사는 소방용수시설조사 시 병행 실시)

- 소방용수시설 이상유무 및 매몰, 파손 등 미관상태 확인

- 동명, 지번, 간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통의 상황

- 지리 변동상황, 각종 도로공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장유무

붙임  12월 중 소방용수시설 및 지리조사 담당자 현황 1부.  끝.

담당자	김경환		지휘1팀장	강대환		현장대응단장	11/30 代강대환
협조자	진압1대장	서유원
시행	현장대응단-9007	(		)	접수		(		)
우	04611	서울 중구 퇴계로 394 중부소방서 중부소방서 현장대응단	/
전화	02-2252-3311	/전송	02-2252-1516	/	adkiss1219@seoul.go.kr	/	대시민공개