“화재 No!, 안전 Want”
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	4분기 공연장 피난·방화시설 불시 확인점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-14291(2015.9.2.)호 「소규모 공연장 등 소방안전대책 추진 계획」

나. 예방과-19532(2015.11.26.)호 「4분기 공연장 피난·방화시설 불시 확인점검 계획보고」

2. 소방관계법령에 사각지대인 소규모 공연장에 대한 4분기 비상구 및 피난·방화시설 불시 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  자 : **************

나. 대  상 : **********************

다. 점검자 : 검사지도팀장 및 검사계획

라. 점검결과 : 양호

※ 관계자 등 4명 소방안전교육 실시함

마. 주요 확인사항

- 피난·방화시설의 폐쇄, 훼손, 변경 행위

- 지상(옥상)까지 피난계단, 피난통로 장애물 설치여부

- 유도등, 유도표지의 적정성 → 설치위치, 피난방향, 식별장애

- 소화기 비치 및 적정관리 여부 등.  끝.

담당자	강민욱		검사지도팀장	정재환		예방과장	11/30 김진웅
협조자
시행	예방과-19715	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	948-4119	/전송	949-4119	/	m*********2@seoul.go.kr	/	대시민공개