문서번호	문화정책과-561
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화관리팀장	문화정책과장
김유정		이철형	01/15 정헌재
협조

2014 겨울철 대학로 공연장

시·구 합동 안전점검 계획

2014. 1.

문화관광디자인본부

(문화정책과)

2014 겨울철 대학로 공연장 합동 안전점검 계획

겨울철 추운날씨로 실내 공연장 관람객이 많아질 것으로 예상됨에 따라 설 연휴에 앞서 소극장이 밀집한 대학로 공연장을 시․구 합동점검하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

점검개요

❍ 일    시 : 2014.1.24. 13:30~

❍ 점검대상 : 총 9개소(대학로 공연장 중 종로구 점검 미시행 공연장)

- 종로구 등록공연장 105개 중 80개소 기 점검 완료('13.12.1 ~ ’14.1.14)

※ 공연장 개소수가 비교적 적은 나머지 구청은 자체점검후 결과보고

연번	공 연 장 명	소 재 지	비 고
1	대학로바탕골소극장	동숭동 1-60 대학로바탕골 5층
2	샘터파랑새극장2관	동숭동 1-115 지하2층~지하3층
3	뮤디스홀	동숭동 1-57번지
4	상명 Art Hall 2관	동숭동 1-38번지 지층
5	키득키득아트홀	동숭동 1-150 지하
6	홍익대 대학로 아트센터 대극장	연건동 128-8(2층~5층)
7	홍익대 대학로 아트센터 소극장	연건동 128-8(지하 2층)
8	SJA HALL	연건동 39 대학로SJA빌딩 지하1층
9	예그린씨어터	동숭동 1-8번지 지하2층

- 점검대상 공연장 목록

❍ 점 검 반 : 종로구 및 공연장안전지원센터 합동 편성 운영

-  종로구 공연장 담당 1, 전기직1, 공연장안전지원센터 1, 서울시 담당 1

❍ 점검방법 및 내용 : 현장 점검표에 따라 점검(붙임 참조)

- 건    설 : 공연장 피난․방화시설의 설치

- 무대시설 : 정기․자체점검 이행여부

- 소    방 : 공연장의 소방설비 설치, 피난 및 방화시설 유지관리

- 전    기 : 전기실 누전차단기 미작동, 전기설비 안전점검 시행

- 시    설 : 구조물의 변형․부식, 계단 난간대 파손

- 기    타 : 비상조명등 정상작동 등

점검결과 조치

❍ 안전조치가 시급한 경우 즉시 위험발생요소 시정요구

❍ 시정조치 하는데 시일이 걸리는 지적사항은 조속히 보수․보강토록 지시하고 사후 조치결과 확인

향후일정

❍ 종로구 겨울철 합동 안전점검계획 시달              ′14.1.17

❍ 공연장 안전지원 센터 협조공문 발송                ′14.1.17

❍ 종로구와 대학로 공연장 현장 점검                 ′14.1.24

붙임  공연장 안전점검표 1부.  끝.

[붙임]

(              ) 공연장 안전점검표

□ 시 설 명 :

□ 점검일시 :        .     .     . (      :      )

분야별	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	불량	내 용
건 축 분 야	○ 피난시설의 설치 - 직통․피난계단 설치여부, 건축물 출구 등 ○ 방화시설의 설치 - 방화구획․배연설비의 설치, 내부마감재료 ○ 건축물의 개․보수 관련 사항 - 건축허가, 신고
무대시설 분 야	○ 정기․수시점검 이행여부 ○ 시설기준(조명, 방음) 준수
소 방 분 야	○ 공연장의 소방설비 설치 ○ 피난 및 방화시설 유지관리 ○ 방화관리자의 소방계획서 작성 등 업무 이행상태 ○ 비상구, 비상유도등 설치 및 유지관리상태
전 기 분 야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 전기배선 불량 및 문어발식 콘센트사용 여부 ○ 다습한 곳 전기기구 접지상태
가 스 분 야	○ 가스용기 관리상태 및 주변가연성 물질 방치여부 ○ 가스차단기, 경보기등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스밸브작동 및 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 기타 가스사용시 주의사항등 안전표어 부착여부
재난관리 분 야	○ 피난, 소화통로 확보여부 및 유지관리상태 ○ 개별법에 의한 안전점검․검사 및 안전 조치 이행 여부 ○ 유사시 비상연락망, 유관기관 협조체제 구축여부
기타의견

점검자 : 소속                 직급              성명             (서명)

직급              성명             (서명)

입회자 :                      직위              성명             (서명)

주요 현장 사진

사진 설명(조치전)		사진 설명(조치후)
사진 설명(조치전)		사진 설명(조치후)
사진 설명(조치전)		사진 설명(조치후)