문서번호	기반시설과-1787
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
박중모		한흥태	11/30 박상돈
협 조

망원초록길 악취발생 배수문 뚜껑 정비현황 보고

2015. 11.

망원초록길 악취발생 배수문 뚜껑 정비현황 보고

‘망원초로길 사후평가 용역(서울연구원 시행)’ 의 이용 시민 만족도  조사시 지적된 배수문 악취 발생에 대한 정비현황 보고임.

Ⅰ		지적내용

□ 시설물 만족도 조사

- 초록길 상부 제내․외지의 배수문 2개소의 상부 스틸그레이팅 뚜껑에서 강우시 악취가 발생하여 초록길 이용 시민들이 불편하므로 개선 필요

Ⅱ		정비현황

□ 시설 관리기관인 마포구(치수과)에 배수문 악취 발생 개선 협조요청

- 기반시설과-821호(2015. 09. 07.)와 관련임.

□ 정비내용 (마포구)

- 배수문(2개소) 뚜껑위 악취차단 고무판 설치완료

Ⅲ		조사결과

□ 현장 조사결과 고무판 설치후 악취가 미발생하고 있어, 초록길   이용 시민 불편이 해소된 것으로 사료됨.

첨  부 : 정비사진 1부.  끝.