문서번호	급수운영과-1198
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
이용호		01/15 조면행
협조
	주무관		이상무

급수협의 보고서(구로5동 104-8호)

2014. 01

급수협의 보고서

구로구청으로부터 구로5동 104-8번지 오피스텔 및 도시형생활주택 신축허가

변경과 관련하여 우리사업소에 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 신축건물 현황

- 위      치 : 구로5동 104-8호

- 건  축  주 : (주)문영종합개발 대표 박문영

- 건 물 규모 : 지하4층/지상20층 → 지하3층/지상20층(지하1개층 감소)

- 연  면  적 : 11,973.89㎡ → 10,763.48㎡(감1,210.41㎡)

- 용      도 : 오피스텔(226실) 및 도시형생활주택(133세대)

→ 오피스텔(166실) 및 도시형생활주택(78세대)

2. 현장조사 내용

- 수      계 : 대방배수지 수계(L.W.L:50m)

- 분기점 수압 : 3.9㎏/㎠

- 신청지 표고 : 10.9m

- 주변 상수도 관망 : D=200~300mm로 형성

3.  인입 급수관경

- 도시형생활주택용(78세대) : D=50mm

- 오피스텔 : D=50mm, 근린생활시설 : D=20mm

5. 처리의견

구로구청(건축과)에 별첨 “급수협의조건”을 이행시 급수가 가능함을 통보코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부

2. 위치도 1부. 끝.