피난 방화시설 현지확인 조사서(오후빌딩)

조사일시 : 2015. 11. 27.(금)

대상명	오후빌딩		위 치	마포구 서교동 367-11
대표자	안영호	전화번호	02-3143-7573		처종(업종)	근 린
규 모	R.C조 5/1층, 연면적1,752㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 통로상 장애물 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 특이사항 없음
방화셔터 작동여부	- 해당없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 소화기 사용법 및 초동 조치요령 등 지도함
참 고	특이사항 없음

결재	지휘1팀장		예방과장
	김진호		12/01 임흥식
협조