소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2015.11.30.월.주간)

★주무관	관리과장			결재
여진식	12/01 한병연
협 조
	주무관		박근우

□ 근무자 : 제1조 : 여진식, 김재영, 김현교  일근 : 김동호, 유병태

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMI화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 자양 오수중계 펌프장 운영 감시 ○ 생오니 펌프 및 잉여오니 펌프 운영 테이타 수정	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 및 페액처리 ○ 조치 사항 - 1,2방류구 TMS설비 SS전극봉 이물질 제거 ※ 정기 점검 : 수조청소(월, 수, 금) 유입구 점검(월1	(10:00~11:30) (15:40~16:40)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검: - 현장제어설비 (PCS,MLS)시스템 순찰 점검 ○ 종침 A계열 ,고도처리장 용수공급동 PCS 점검	(10:10~11:10)
	□ 인계사항
	○ 2방류구 TMS(T-P) 수질 개선기간 연장(개선명령일~2015.12.31.)

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

끝.