문서번호	기전과-12036
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		12/01 이영목
협 조

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제7차 작업완료 보고

2015. 11

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제7차 작업완료 보고

우리사업소에서 시행중인 『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』에 대하여 제7차 작업지시가 완료되어 아래와 같이 그 결과를 보고함

▢ 관련근거

❍ 2015. 11.  4 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 제7차 작업지시

❍ 2015. 11. 27 제7차 작업완료보고서 제출(청호파워텍)

▢ 제7차 작업완료 개요

❍ 시공업체 : (주)청호파워텍 대표 이순형

❍ 작업대상 : 공릉터널 시선유도등 정비 1식

❍ 공사기간 : 2015. 11. 5 ~ 11. 30

❍ 작업완료일 : 2015. 11. 27

❍ 공사금액 : 금35,760천원

▢ 제7차 작업완료 내역

연번	위치	공 종	규 격	단 위	수 량			비 고
					지시물량		완료물량
1	노원구 공릉터널	파이프클램프	용융도금 22C	조	400		393
2		고동처리	동(중품)	Kg	94		92
3		야간 시선유도등 설치	LED	개	48		48
4		야간 시선유도등 철거	LED	개	33		33
5		야간 HI전선관 설치	22C	m	800		786
6		야간 HI전선관 철거	22C	m	800		786
7		야간C찬넬(형강)설치, 셋트앙카포함	42×25㎜×0.1m	개소	400		393
8		야간 풀박스 설치	100×100×50	개	48		48
9		야간 셋트앙카 설치	3/8 SUS	개	96		96
10	노원구 공릉터널	야간 케이블 설치	CV 4㎟×2C	m		800	795
11		야간케이블철거	CV 6㎟×2C	m		800	795
12		LED 시선유도등	LED 1 watt(양면형)	개		15	15
13		시선유도등받침대	SUS	개		48	48

▢ 보고자 의견 및 조치계획

❍ 위와 같이 제7차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함

붙임 :  1. 7차 작업완료보고 1부.

2. 사진대지(7차작업) 1부.  끝.