출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	심재웅	박흥숙	01/15 김형기

명에 의하여 강남구 수서동 709 수서초등학교등 7개교에 대한 아리수음수대 이용실태 조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 13
보 고 자 : 직 행정7급 성명 심 재 웅

복 명 사 항
건 명	복명서(학교 아리수 직결음수대 조사)
일 시	2014. 1. 13(월)
내용	▢ 출장장소 ㅇ 주 소 : 강남구 수서동 709 수서초등학교등 7개교 ㅇ 학교명 : 수서중학교, 수서추등학교, 서일중학교,세종고등학교 서초초등학교, 방현초등학교,원명초등학교 ▢ 출장목적 ㅇ 학교 아리수 음수대 사용실태 확인 ▢ 출장결과 및 담당자 의견 ㅇ 강남구 수서동 710 수서중학교 등 4개소 - 아리수 직결음수대만 사용하고 관리실태 및 4/4분기 수질검사 결과도 모두 적합하므로 요금 감면 대상으로 판단됨. ㅇ 강남구 수서동 711 세종고등학교 - 식당에 정수기 설치되어 있으므로 감면대상에서 제외하여야 함. ㅇ 강남구 수서동 709 수서초등학교, 서초구 서초동 1685 원명초등학교 - 병설유치원 있으므로 감면대상에서 제외하여야 함. ※ 학교 음수대 점검 복명서 각 1부. 끝.
비 고