<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(해양관 쇼장용 배기휀 구매설치)

문서번호	시설과-7467
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	이재균	조대복	12/01 공헌구

계 약 건 명			해양관 쇼장용 배기휀 구매설치
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			***********************
계약체결년월일			2015년 11월 13일
납 품 기 한			2015년 11월 29일
납 품 년 월 일			2015년 11월 27일
검 수 년 월 일			2015년 12월 01일
검 수 장 소			서울대공원 (해양관)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 12월 01일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	김태극		김태극		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	박도원		박도원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	SIROCCO FAN (5HP, 234CMM, 30mmAQ)-철거설치 포함	대	2,689,500	2	-	2	해양관 쇼장 환기용
		이	하	여	백

□ 검수사진

사진설명 : 납품 사진
설치전(해양관 수유실 옆)	철거완료(해양관 수유실 옆)
설치완료(해양관 수유실 옆)	설치전(해양관 기계실 옆)
설치 중(해양관 기계실 옆)	설치완료(해양관 기계실 옆)