문서번호	현장민원과-29556
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	현장민원과장		남부수도사업소장
강형석	이규섭	최양주		12/01 전영석
협 조

2015년도 겨울철 소외계층 대상 동결·동파예방을 위한

수도계량기함 보온조치 등 자원봉사 결과 보고

2015.12

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 겨울철 소외계층 대상 동결·동파예방을 위한

수도계량기함 보온조치 등 자원봉사 결과 보고

2015년 월동기를 맞이하여 동파 취약세대인 서민주택(쪽방촌)의 수도계량기함, 수도배관 등의 보온상태를 점검 및 조치하여 소외계층인 쪽방촌 거주민의   아리수 이용에 불편이 없도록 사전에 예방 조치함.

□ 추진근거

○ 현장민원과 – 29010호(2015.11.24.) 『2015년도 겨울철 소외계층 대상 동결·동파          예방을 위한 수도계량기함 보온조치 등 자원봉사 계획』

□ 봉사활동 추진 현황

○ 자원봉사 일시 : 2015 11.30. (월) 09:30 ~ 11:30

○ 자원봉사 인력 : 현장민원과장 외 23명

○ 자원봉사 지역

- 영등포구 영등포동 426 일대 : 41동 441쪽방

- 영등포구 영등포본동 411-10 일대 : 4동 11쪽방

- 영등포구 문래동1가 1 일대 : 22동 89쪽방

○ 자원봉사 내용

- 쪽방촌 거주민에게 아리수 지원

- 한파로 인한 동파·동결에 대비한 수도계량기함 보온실태 점검 및 보온재 설치

- 수도 배관의 노출 여부 점검 및 보온 조치

□ 자원봉사 실적

○ 쪽방촌 운영기관인 광야교회에 아리수 물병을 지원 : 400병 (350㎖ 400병)

○ 수도배관 보온 작업 : 2개소

○ 보온재(부직포, 에어캡)설치 : 32개소

○ 자원봉사 실적

계	보온재 설치	배관 보온	비고
34개소	32개소	2개소

□ 자원봉사 활동 현황

단체사진

쪽방촌 운영기관인 광야교회 간사(박철민)와의 면담

아리수 물병 지원

동파·동결 예방을 위한 보온 조치

수도계량기 동파 예방 홍보

□ 향후 계획

○ 한파 발생시 쪽방상담소에 문자를 발송하여 거주민의 동파예방을 도움

○ 아리수 사용에 대한 문제점 상담, 고충사항 확인 및 지원. 끝