문서번호	기전과-12092
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
문석기	12/01 이영목

창동지하차도 당직실 온수보일러 수리

2015. 12

북부도로사업소

(기 전 과)

창동지하차도 당직실 온수보일러 수리

창동지하차도 당직실 온수보일러가 유량흐름스위치(계측기) 누수로 정비가 필요하여 제작(납품)업체에 수리를 의뢰하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

１

현황 및 고장원인

온수보일러 현황

제작년도 : 2011년 7월

모    델 : 경동나비엔 온수보일러(EQB-12WK)

고장원인

원    인 : 유량흐름스위치 및 패킹 파손

점 검 자 : 정동우, 제작업체 A/S센터 직원(도봉북부대리점)

2

조치내용

수리내역

수리업체 : ㈜대명냉열기기(경동나비엔 도봉북부대리점)

수리내역 : 유량흐름스위치 및 패킹 교환

수리비용 : 50,000원

조치방법

대금지급 : 기전과 카드 결재 후 계좌입금

예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

첨부 : 신용승인전표, A/S영수증 및 정비사진 각 1부.  끝.