		용산소방서
수신	****************************************************
(경유)
제목	민원처리 결과 알림(**********)

1. 평소 예방소방 행정업무에 많은 관심에 감사드립니다.

2. 귀하께서 문의하신 민원 확인 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 확인내용

○ 민원대상 건축물은 3/1층, 연면적 804.74㎡건축물로, 건축물 대장상

4,5층 미 등재로 무단증축 추정

○ 4층 *****(약 300㎡)은 ********이며,

○ 5층(옥탑 약10㎡)은 시건되어 확인하지 못함

☞ 옥탑부분은 사무실 용도로 사용한다고 함.(건축주 연락두절)

나. 조치계획

○ 용산구청 주택과에 4,5층 무단증축 여부 조회 통보

○ 영업주에게 화재예방을 위한 소방시설 설치토록 권장 지도 예정

.                (*4층 영업장 소화기 6개 비치됨).  끝.

							용산소방서장
담당자							최정현			검사지도팀장					김금숙					예방과장					12/01 이은와
협조자
시행			예방과-13536									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-790-6676						/전송			02-749-1977					/	choihyun777@seoul.go.kr												/	부분공개(5)