함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	교체장애수전 정비(종로구 숭인동649한서아트빌B동외1건)

우리 사업소 관내 아래 수용가의 계량기 교체장애가 발생하여 수리요청하오니 정비 후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 교체장애수전 내역

수 요 가			업종	고객 번호	교체 사유	장애 사유	교체대상 계량기		개전 연월일	비고
주 소	성 명	전화번호					구경	기물번호
종로구 숭인동649한서아트빌B동주계량기	한서아트빌	*********	10	32772552	회전멈춤	심도장애	40	01-7348	2002.1.8	*********
종로구창신동402-10	조미라	*************	30	6157998	회전멈춤	유니온없음	15	09-50341	1984.6.10	*********

끝.

	현장민원과장
주무관	송영석		현장민원과장	12/01 김용운
협조자
시행	현장민원과-32973	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2356,2276	/전송	3146-2389	/	sys805@seoul.go.kr	/	부분공개(6)