정기점검보고서(홍제천복개4구간)

등록번호	시설보수과-10482
결재일자	2015.12.1.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이동섭		신동헌	12/01 배광환
협 조

시설물명	홍제천복개4구간	시설물 개 요	B=7.5m, L=236m	법정구분	2종	준공년도 1991년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		이 동 섭
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘15. 12. 01(화)

∘ 점검구간 : 복개구조물 상,하부 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	포장부	신축이음 접속부 소파	1m×4m	B	일상유지보수	보수완료	-
2	신축이음	신축이음 파손 및 포장 소성변형	13.5m	C	일상유지보수	정비완료	-
4	‘15년 홍제천4복개 정밀점검용역				우선순위에 따른 순차적 보수조치	-	-

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
		특이사항 없음

시설물점검표

○ 시설물명 : 홍제천복개4구간

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-

2015. 12. 01

점검자 : 직급)시설7급    성명  이동섭 (인)

직급)기계7급    성명  마순원 (인)