문서번호	슬러지재활용과-2578
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
황영주		우배용	12/01 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 모타 및송풍기인펠라 고장 보고

2015. 11

서울특별시 난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2처리장 오일 ,냉각휀모타및송풍기인펠라 고장보고

현 황

처리장	장비명	용도	규격	설치년도	비고
2처리장	오일 및 휀모타, 송풍기인펠라	오일순환 냉각휀 송풍기인펠라	2KW	2006

점검개요

❍ 점검일시 : 2015.11.30.  ~ 11.30

❍ 점 검 자 : 공업주사6급 황영주.전문업체1명

❍ 점검대상 : 농축기동 오일모타.냉각휀모타,송풍기인펠라

❍ 점검내용 : 모타및송풍기 인펠라

점검결과

❍ 흡베기펜 :모타.송풍기인펠라  수리 및 교환요함

보고자의견

❍ 전문업체에 의뢰 수리 요함

따로붙임: 고장사진 1부