	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고장수리계획보고(보일러 소모품)

1. 우이119안전센터 – 4781(2015.12.01.)호 “고장발생보고(보일러 소모품)”와 관련입니다.

2. 우이119안전센터에서 관리․운영 중인 보일러 소모품(질소 팽창탱크)에 대하여 아래와 같이 수리계획을 보고합니다.

연번	품명	모델명	수리업체	고장내용	수리기한
1	경동나비엔	NCN43LD	경동하이테크 (강북서부대리점)	질소 팽창탱크 내 질소 소모에 따른 누수	2015.12.1.(화)

가. 수리예상금액 : 금120,000원(금일십이만원정)

나. 검   사   자 : 소방위 정휘탁, 소방사 장철웅

다. 검  수  방  법 : 질소팽창탱크 교체 및 누수상태 확인, 작동검사.  끝.

담당자	장철웅		1팀장	윤종칠		센터장	12/01 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-4783	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개