	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	고장발생보고(보일러 소모품)

1. 우리119안전센터에 사용 관리중인 보일러의 소모품(질소 팽창탱크)이 고장발생 하였기에 다음과 같이 보고 합니다.

가. 품     명 : 경동나비엔

나. 모  델  명 : NCN43LD

다. 설 치 장 소 : 우이119안전센터 사무실 지하 보일러실

라. 고장발생일 : 2015. 12. 1(화)

마. 고장의뢰일 : 2015. 12. 1(화)

바. 수 리 업 체 : 경동나비엔(경동하이테크-강북서부대리점)

사. 고 장 내 용 : 질소팽창탱크 결함(내부 질소 소모에 따른 누수).  끝.

담당자	장철웅		1팀장	윤종칠		센터장	12/01 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-4781	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개