문서번호	기술심사담당관-20324
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목심사팀장	기술심사담당관
안준회		박동욱	12/01 김홍길
협 조
	설비심사팀장			임철수

제171차 성북1배수지 등 14개소  정밀안전진단용역심의 사전검토 보고

2015. 12.

기술심사담당관

건설기술심의 사전검토서

사업내용

안 건 명

성북1배수지 등 14개소 정밀안전진단용역 심의

요청부서

중부수도사업소

용 역 비

○ 247백만원

개  요

○ 위    치

- 성북구 돈암동 606-260 성북1배수지 등 14개소

○ 사업규모

안전진단	대상 시설물	위 치	용 량	준공연도
배수지 (9개소)	성북1배수지	성북구 돈암동 606-260	2,000㎥	1994년
	남산배수지	용산구 한남동 772-12	40,000㎥	1999년
	성북2고구배수지	성북구 성북동 산16-3	2,000㎥	1997년
	성북2저구배수지	성북구 성북동 226-234	2,000㎥	1997년
	정릉2배수지	성북구 정릉2동 산1-1	2,000㎥	1989년
	정릉3배수지	정릉3동 산1	1,000㎥	1985년
	정릉4배수지	정릉4동 산1-1	1,000㎥	1987년
	인수배수지	성북구 길음동 산75-15	2,000㎥	1992년
	보광배수지	용산구 한남동 산10-212	20,000㎥	2005년
가압장 (5개소)	성북2가압장	성북구 성북동 63-46	6,610㎥/일	1985년
	성북2-2가압장	성북구 성북동 330-88	170㎥/일	1974년
	정릉4가압장	성북구 정릉4동 산16	2,510㎥/일	1989년
	인수가압장	성북구 길음동 875	8,810㎥/일	1992년
	약수가압장	중구 신당동 432-2255	2,000㎥/일	1985년

○ 용역사 : (재)한국재난연구원, (주)성안기술단

○ 용역기간 : 2015.5.29.~2015.12.24

심의위원

위원장	기술심사담당관	담당관	김홍길
위 원	에스큐엔지니어링㈜	사장	박윤제	토목구조
	스마트이엔씨	대표	이상범	토목구조
	한국품질연구원	이사	진남희	토목구조
	(주)KG엔지니어링종합건축사사무소	전무	조현석	상하수도
	포스코 건설	부장	박하진	상하수도
	한국건설기술연구원	연구위원	황인주	플랜트 설비

내부검토

토목심사팀(안준회 주무관), 설비심사팀(여인웅 실무사무관)

붙임 : 검토의견서 1부.  끝.